ПРОЕКТ

# Приложение № 1

к приказу

комитета государственного

жилищного надзора и контроля

Ленинградской области

от «       »                 2026 г. №

QR-код

Проверочный лист для использования при проведении мероприятий по  региональному государственному лицензионному контролю за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: региональный государственный лицензионный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа: комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (далее - Комитет).

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: приказ Комитета от _____________ № _______ «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного контроля (надзора)».

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

(выездная проверка, документарная проверка,  инспекционный визит)

5. Дата заполнения проверочного листа: _________________________________

6. Объект регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

____________________________________________________________________

7. Сведения о лицензиате:

фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________

адрес регистрации индивидуального предпринимателя: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

наименование юридического лица: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных

структурных подразделений): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

9. Реквизиты решения Комитета о проведении контрольного (надзорного)

мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом Комитета:

____________________________________________________________________

дата ________________ № _______

должностное лицо, подписавшее решение ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ________________

_______________________________________________________________________________________

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Комитета, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

1) Перечень вопросов в части соблюдения требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

| № п/п | Вопросы |  | Реквизиты нормативного правового акта, содержащего обязательные требования | Вывод о соблюдении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | да |  | нет |  | неприменимо |  | Примечание |  |  |
| 1. | Соблюдаются ли требования к оформлению документов на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащей отражению в данных документах? |  | часть 2 статьи 157 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ); подпункт «ж» пункта 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 (далее - Правила № 416); пункт 69 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее - Правила № 354); пункты 70, 71 Правил № 354; пункт 29.4 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 (далее - Правила № 491) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные ресурсы (электрическая энергия, холодная вода, горячая вода, за отведение сточных вод), поставляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме? |  | часть 9.2 статьи 156 ЖК РФ; пункты 29.1 - 29.3 Правил № 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Соблюдаются ли требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? |  | часть 6.2 статьи 155 ЖК РФ; подпункт «ж» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Соблюдаются ли требования к определению размера платы за содержание жилого помещения? |  | часть 7 статьи 156 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по отоплению? | подпункты «а», «б» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее - Положение № 1110) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по горячему водоснабжению? | подпункты «а», «б» пункта 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по холодному водоснабжению? | подпункты «а», «б» пункта 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по газоснабжению? | подпункты «а», «б» пункта 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по электроснабжению? | подпункты «а», «б» пункта 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Соблюдаются ли требования к заключению договоров снабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | подпункты «а», «в», «г» пункта 4 1 Положения № 1110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Перечень вопросов в части соблюдения требований к приостановлению (ограничению) коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

| 1. | Соблюдаются ли требования по соблюдению порядка ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги? | подпункты «а», «б» пункта 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3) Перечень вопросов в части соблюдения требований к обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов.

| 1. | Соблюдаются ли обязательные требования обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (доведение мероприятий по энергосбережению до собственников) | части 1-1.2.; 2.1-2.2. статьи ЖК РФ; подпункт «и» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, пункт 7 статьи 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ Федерального закона (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Соблюдаются ли обязательные требования к обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы (наличие общедомовых приборов, актов их допуска к эксплуатации) | части 1-1.2.; 2.1-2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункта «и»; «к» пункта 11 Правил № 491; подпункта «д» пункта 4 Правил № 416; пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ |  |  |  |  |
| 3. | Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий | части 1-1.2.; 2.1-2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «и» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 № 416 |  |  |  |  |

4) Перечень вопросов в части соблюдения обязательных требований, установленных статьей 193 Жилищного кодекса Российской Федерации.

| 1. | Зарегистрирован ли лицензиат в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации? | пункт 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Отсутствует ли тождественность или схожесть до степени смешения фирменного наименования лицензиата с фирменным наименованием лицензиата, право которого на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами возникло ранее? | пункт 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| 3. | Имеется ли у должностного лица лицензиата квалификационный аттестат? | пункт 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| 4. | Имеется ли у должностного лица лицензиата неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления? | пункт 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| 5. | Имеется ли в реестре лиц, осуществлявших функции единоличного исполнительного органа лицензиата, лицензия которого аннулирована, а также лиц, на которых уставом или иными документами лицензиата возложена ответственность за соблюдение требований к обеспечению надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, индивидуальных предпринимателей, лицензия которых аннулирована и (или) в отношении которых применено административное наказание в виде дисквалификации, информация о должностном лице лицензиата? | пункт 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| 6. | Имеется ли в сводном федеральном реестре лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами информация об аннулировании лицензии, ранее выданной лицензиату? | пункт 3 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| 7. | Соблюдает ли лицензиат требования к раскрытию информации, установленные частью 10.1 статьи 161 ЖК РФ, требования к обеспечению информационного взаимодействия, предусмотренного частью 6 статьи 165 ЖК РФ? | пункт 3 Положения № 1110; пункты 3.2 - 3.6, 14.1 - 14.6 Главы XI приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07 февраля 2024 г. № 79/пр «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2025 г. № 856/пр "Об утверждении порядка информационного взаимодействия ресурсоснабжающей организации, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, лица, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирными домами, лица, оказывающего услуги, выполняющего работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, с собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и многофункционального сервиса обмена информацией, созданного в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2025 г. № 156-ФЗ "О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |  |  |  |
| 8. | Соблюдает ли лицензиат требования к порядку раскрытия информации, установленные разделом VIII Правил № 416? | пункты 31 - 38 Правил № 416 |  |  |  |  |

5) Перечень вопросов в части соблюдения требований к содержанию общего имущества многоквартирных домов.

| 1. | Имеется ли в наличии техническая документация, связанная с управлением многоквартирным домом? | пункт 21 Правил № 416; пункты 24 - 27 Правил № 491 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Содержат ли документы актуальные сведения о составе и состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме? | пункт 21 Правил № 416; пункты 24 - 27 Правил № 491 |  |  |  |  |
| 3. | Перечень услуг и работ содержит объемы, стоимость, периодичность и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме? | пункт 8 Правил № 416; часть 3 статьи 162 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 4. | Организовано ли круглосуточно аварийно-диспетчерское обслуживание? | подпункт «а» пункта 6 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 (далее - Минимальный перечень услуг и работ № 290); пункты 9, 12, 13 Правил № 416, подпункт «з» пункта 4 1 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| 5. | Соблюдаются ли требования к порядку регистрации заявок, ведению журнала учета заявок, срокам их исполнения? | пункты 17 - 174 Правил № 416; пункты 104, 106 Правил № 354, пункт 28 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |  |  |  |
| 6. | Проводятся ли сезонные осмотры в отношении всего общего имущества? | пункт 13 1 Правил № 491; пункт 2.1.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее - Правила № 170) |  |  |  |  |
| 7. | По результатам сезонных осмотров оформляются соответствующие акты? | пункт 14 Правил № 491; пункт 2.1.4 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 8. | Техническое состояние элементов общего имущества, а также выявленные в ходе осмотра неисправности и повреждения отражаются в журнале осмотра? | пункт 2.1.4 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 9. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по уборке придомовой территории, в т.ч. крылец и площадок перед входом в подъезды, очистке металлической решетки и приямка, прочистке ливневой канализации? | подпункт «г» пункта 11 Правил № 491; пункты 24, 25 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 10. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 23 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, пункт 4.8.14 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 11. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; пункт 23 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 12. | Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; пункт 23 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 13. | Проводятся ли проверки технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами? При выявлении нарушений организуются ли работы (оказания услуг) по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 1 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 14. | Проведены ли проверки технического состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 15. | Принимаются ли меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 16. | Принимаются ли меры, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечена ли вентиляция помещений подвалов? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 18. | Организованы ли работы выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации; обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «б», «з», «л» пункта 11 Правил № 491; пункт 20 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 19. | Проводятся ли осмотры по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков? В случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 3 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 20. | Проводятся ли осмотры по выявлению повреждений в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней? В случае выявления повреждений и нарушений составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 3 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 21. | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами? В случае выявления повреждений и нарушений составляется ли план восстановительных работ, организации проведения восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, пункт 3.5.5 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 22. | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений в конструкции и герметичности наружных водостоков? В случае выявления повреждений и нарушений организованы ли работы по проведению восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 23. | Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов)? В случае выявления повреждений и нарушений организованы ли работы проведения восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 9 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 24. | Осуществляется ли контроль состояния и организация восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 9 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 25. | Осуществляется ли контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункта 9 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 26. | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий)? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 27. | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 28. | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 29. | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 30. | Осуществляется ли контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 31. | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 32. | Проводятся ли осмотры по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 33. | Осуществляется ли контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 34. | Производится ли проверка кровли на отсутствие протечек? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, пункт 4.6.1.1. Правил № 170, Приложение № 2 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 35. | Проводятся ли проверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 36. | Проводятся ли проверки антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши? При выявлении нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 37. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 7, 9 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 38. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 39. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках? При выявлении нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 40. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 41. | Проводится ли проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 42. | Проводится ли проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 43. | Осуществляется ли контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 44. | Проводится ли осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 45. | Проводится ли проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами? При выявлении нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 46. | Проводится ли проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей? При выявлении нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 47. | Проводится ли проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 48. | Проводится ли проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи (в зимний период)? При выявлении нарушений организовано ли проведение работ | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 49. | Проводятся ли осмотры по выявлению неисправности элементов железобетонных кровель? При выявлении нарушений организовано ли проведение работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 50. | Осуществляется ли контроль по ограничению доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю? При выявлении нарушений организовано ли проведение работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «б» пункта 10 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 51. | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушений оголовков, зонтов вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле? При выявлении нарушений организовано ли проведение работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 52. | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 53. | Проводится ли проверка состояния ограждений лестниц, в т. ч. поручней на ограждениях? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 54. | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия выбоин и сколов в ступенях? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 55. | Проводятся ли осмотры по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 56. | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перегородок, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 10 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 57. | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений тепло-, звукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 10 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 58. | Проводится ли проверка состояния внутренней отделки? При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию осуществляется ли их устранение? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 11 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 59. | Проводится ли проверка состояния основания и поверхностного слоя полов? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 12 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 60. | Проводится ли проверка состояния работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 12, 12 1 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410; пункт 12 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 61. | Проводится ли проверка состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? При выявлении нарушений в отопительный период осуществляется ли незамедлительный ремонт? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «з», «и» пункта 11 Правил № 491; пункт 13 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 62. | Проводится ли проверка состояния исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 63. | Ведется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 18, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 64. | Осуществляется ли проведение гидравлических и тепловых испытаний оборудования индивидуальных тепловых пунктов, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 18, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; подпункт «б» пункта 4 1 Положения № 1110 |  |  |  |  |
| 65. | Осуществляется ли проведение работ по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 66. | Осуществляется ли проведение работ по проверке исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 67. | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т. п.)? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 68. | Осуществляется ли проведение работ по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 18, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 69. | Осуществляется ли восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления? | части 1, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з», «и» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 70. | Осуществляется ли заполнение системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з», «и» пункта 11 Правил № 491; пункт 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 71. | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 72. | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 73. | Осуществляется ли проведение проверок работоспособности и обслуживание устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 17 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 74. | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 75. | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 76. | Осуществляется ли контроль за состоянием и заменой неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т. п.)? | подпункты «а», «з», «и» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 77. | Осуществляются ли работы по чистке и промывке водонапорных баков? | подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 78. | Осуществляется ли контроль за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 79. | Осуществляется ли проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения? | подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 20 Минимального перечня услуг и работ № 290 |  |  |  |  |
| 80. | Обеспечено ли закрытие шкафов с электрощитками, электромонтажными нишами? | подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 81. | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 82. | Осуществляется ли контроль за состоянием, выявлением и устранением причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки? | подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 83. | Осуществляется ли проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 84. | Осуществляются ли устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ? | подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 85. | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы? | подпункты «а», «з», «е» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 86. | Осуществляются ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления (при наличии)? | подпункты «а», «з», «е» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 87. | Осуществляются ли проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования? | подпункты «а», «з», «е» пункта 11 Правил № 491; пункт 20 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 88. | Организованы ли система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта? | части 1-1.2.; 2.1.-2.3. статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 № 491; пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; пункты 2.7.5; 5.10.2 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 89. | Обеспечено ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)? | части 1-1.2.; 2.1.-2.3. статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 № 491; пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; пункты 5.10.1; 5.10.2 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 90. | Обеспечено ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)? | части 1-1.2.; 2.1.-2.3. статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 № 491; пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; пункты 5.10.1; 5.10.2 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 91. | Обеспечено ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? | части 1-1.2.; 2.1.-2.3. статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 № 491; пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; пункты 5.10.1; 5.10.2 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 92. | Осуществляется ли проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода? При выявлении засоров - осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 14, 26 1 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 93. | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию: чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования? | подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 14, 26 1 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; подпункт «в» пункта 148 22 Правил № 354 |  |  |  |  |
| 94. | Обслуживается и осуществляется ли очистка мусороприемных камер? | подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 14, 26 1 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; подпункт «в» пункта 148 22 Правил № 354 |  |  |  |  |
| 95. | Осуществляется ли очистка от сажи дымоходов и труб печей? | подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 16 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 96. | Устраняются ли завалы в дымовых каналах? | подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 16 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 97. | Обеспечен ли беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от: отмостков, спусков в подвал, оконных приямков? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 98. | Обеспечена ли надлежащая гидроизоляция фундаментов стен подвала и цоколя лестничных клеток подвальных помещений чердачных помещений машинных отделений лифтов? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 99. | Осуществляется ли подготовка плана-графика подготовки жилфонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период и соблюдены ли сроки подготовки, установленные графиком? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 100. | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов холодного водоснабжения? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 101. | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов горячего водоснабжения? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «з», «и» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 102. | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб канализации, внутреннего водостока? | части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 103. | Имеются ли в наличии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (за текущий и предыдущий годы)? | пункты 2.1.4, 2.6.10 Правил № 170 |  |  |  |  |

Подписи лиц, проводивших проверку:

|  | (должность лица, проводившего проверку) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность лица, проводившего проверку) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

(В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов)