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Проверочный лист для использования при проведении мероприятий по региональному государственному жилищному контролю (надзору)

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля:  региональный государственный жилищный контроль (надзор).
2. Наименование контрольного (надзорного) органа: комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (далее - Комитет).
3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: приказ Комитета от _____________ № _______ «Об утверждении форм проверочных листов (списка контрольных вопросов), применяемых при осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и регионального государственного жилищного контроля (надзора)».
4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: ________________________________________________________________________________________________________________________________________
(выездная проверка, документарная проверка,  инспекционный визит)

5. Дата заполнения проверочного листа: _________________________________
6. Объект регионального государственного жилищного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: 
____________________________________________________________________
7. Сведения о контролируемом лице:

____________________________________________________________________
наименование юридического лица: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика юридического лица и (или) основной государственный регистрационный номер: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений): ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Реквизиты решения Комитета о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом Комитета: 
____________________________________________________________________
дата ________________ № _______
должностное лицо, подписавшее решение ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: ________________
_______________________________________________________________________________________
11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица Комитета, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист (далее - инспектор): ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

1) Перечень вопросов в части соблюдения требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

	№п/п
	Вопросы
	Реквизиты нормативно-правового акта
	Вывод о соблюдении

	
	
	
	Да
	Нет
	Неприменимо
	Примечания

	1.
	Соблюдаются ли требования к оформлению документов на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащей отражению в данных документах?
	часть 2 статьи 157 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ); подпункт «ж» пункта 4 Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 (далее - Правила № 416); пункт 69 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 (далее - Правила № 354); пункты 70, 71 Правил № 354; пункт 29.4 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 (далее - Правила № 491)
	
	
	
	

	2.
	Соблюдаются ли требования к определению размера платы за коммунальные ресурсы (электрическая энергия, холодная вода, горячая вода, за отведение сточных вод), потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах?
	Часть 9.2 статьи 156 ЖК РФ; пункты 29.1 - 29.3 Правил № 491
	
	
	
	

	3.
	Соблюдаются ли требования к определению размера платы за содержание жилого помещения?
	часть 8 статьи 156 ЖК РФ
	
	
	
	

	4.
	Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по отоплению?
	статьи 161, 162 ЖК РФ; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, подпункт «а» пункта 31 Правил № 354; пункты 14, 15, 16 Приложения № 1 к Правилам № 354; пункт 5.2.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее - Правила № 170); 
	
	
	
	

	5.
	Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по горячему водоснабжению?
	статьи 161, 162 ЖК РФ; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; подпункт «а» пункта 31 Правил № 354; пункты 4, 5, 7 Приложения № 1 к Правилам № 354; 
	
	
	
	

	6.
	Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по холодному водоснабжению?
	ст. 161, 162 ЖК РФ; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; подпункт «а» пункта. 31 Правил № 354; 
	
	
	
	

	7.
	Соблюдаются ли требования к предоставлению коммунальной услуги по газоснабжению?
	статьи 161, 162 ЖК РФ; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; подпункт «а» пункта 31 Правил № 354; пункт 11 Приложения № 1 к Правилам № 354, таблица 1 ГОСТ 5542-2014
	
	
	
	

	8.
	Соблюдаются ли лицензионные требования к предоставлению коммунальной услуги по электроснабжению?
	части 1, 2.3 статьи 161, часть 2 статьи 162 ЖК РФ; подпункт «д» п. 4 Правил № 416; подпункт «а» пункта 31 Правил № 354; пункты 9, 10 Приложения № 1 к Правилам № 354
	
	
	
	

	9.
	Соблюдаются ли требования к заключению договоров энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида?
	часть 1 статьи 157 ЖК РФ; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; 
	
	
	
	


2) Перечень вопросов в части соблюдения требований к приостановлению (ограничению) коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.
	1.
	Соблюдаются ли требования по соблюдению порядка ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги?
	статьи 161, 162 ЖК РФ; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; пункты 114 - 122 Правил № 354, пункты 45 - 54 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549, п. 77 - 88(1) Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410 (далее - Правила № 410)
	
	
	
	




3) Перечень вопросов в части соблюдения требований к обеспечению энергетической эффективности многоквартирных домов и жилых домов, их оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов и эксплуатации таких приборов.

	1.
	Соблюдаются ли обязательные требования обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде (доведение мероприятий по энергосбережению до собственников)
	части 1-1.2.; 2.1-2.2 статьи ЖК РФ; подпункт «и» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, пункт 7 статьи 12  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ Федерального закона (далее – Федеральный  закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ)
	
	
	
	

	2.
	Соблюдаются ли обязательные требования к обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы (наличие общедомовых приборов, актов их допуска к эксплуатации)
	части 1-1.2.; 2.1-2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункта «и»; «к» пункта 11 Правил № 491; подпункта «д» пункта 4 Правил № 416; пункта 5 статьи 13  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
	
	
	
	

	3.
	Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий
	части 1-1.2.; 2.1-2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «и» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 № 416
	
	
	
	



4) Перечень вопросов в части соблюдения требований к размещению информации по многоквартирным домам в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

	1.
	Размещена ли информация о лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными домами по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, по предоставлению коммунальных услуг?
	пункт 1 главы XI Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 февраля 2024 г. № 79/пр «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, обязательное размещение которой предусмотрено Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (далее - приказ Минстроя России № 79/пр)
	
	
	
	

	2
	Размещена ли информация о перечне оказываемых услуг по управлению общим имуществом в многоквартирном доме, выполняемых работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, текущему ремонту, об их объеме, о качестве и периодичности их представления, а также соответствующие договоры на оказание таких услуг и (или) выполнение таких работ?
	подпункты 3.2 - 3.5 пункта 3 главы XI приказа Минстроя России № 79/пр
	
	
	
	

	3
	Размещена ли информация о договорах оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ?
	подпункт 3.7 пункта 3 главы XI приказа Минстроя России № 79/пр
	
	
	
	

	4.
	Размещена ли информация об обязательных платежах и (или) взносах членов ТСЖ, кооператива, связанных с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, о размере платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме для собственников помещений, не являющихся членами ТСЖ, кооператива (подлежит размещению ТСЖ и кооперативами)?
	подпункт 7.2 пункт 7 главы XI приказа Минстроя России № 79/пр
	
	
	
	

	5.
	Размещена ли информация об отчетности ТСЖ и кооператива?
	подпункты 15.1 - 15.2 пункта 15 главы XI приказа Минстроя России № 79/пр;
	
	
	
	


5) Перечень вопросов в части соблюдения требований к содержанию общего имущества многоквартирных домов.
	1.
	Имеется ли в наличии техническая документация, связанная с управлением многоквартирным домом?
	пункт 21 Правил № 416; пункты 24 - 27 Правил № 491
	
	
	
	

	2.
	Содержат ли документы актуальные сведения о составе и состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме?
	пункт 21 Правил № 416; пункты 24 - 27 Правил № 491
	
	
	
	

	3.
	Перечень услуг и работ содержит объемы, стоимость, периодичность и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме?
	пункт 8 Правил № 416; часть 3 статьи 162 ЖК РФ
	
	
	
	

	4.
	Организовано ли круглосуточно аварийно-диспетчерское обслуживание?
	подпункт «а» пункта 6 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 (далее - Минимальный перечень услуг и работ № 290); пункты 9, 12, 13 Правил № 416
	
	
	
	

	5.
	Соблюдаются ли требования к порядку регистрации заявок, ведению журнала учета заявок, срокам их исполнения?
	пункт 17 - 17(4) Правил № 416; пункты 104, 106 Правил № 354, пункт 28 Минимального перечня услуг и работ № 290
	
	
	
	

	6.
	Проводятся ли сезонные осмотры в отношении всего общего имущества?
	пункт 13(1) Правил № 491; пункт 2.1.1 Правил № 170
	
	
	
	

	7.
	По результатам сезонных осмотров оформляются соответствующие акты?
	пункт 14 Правил № 491; пункт 2.1.4 Правил № 170
	
	
	
	

	8.
	Техническое состояние элементов общего имущества, а также выявленные в ходе осмотра неисправности и повреждения отражаются в журнале осмотра?
	пункт 2.1.4 Правил № 170
	
	
	
	

	9.
	Проводятся ли работы по оказанию услуг по уборке придомовой территории, в т.ч. крылец и площадок перед входом в подъезды, очистке металлической решетки и приямка, прочистке ливневой канализации?
	подпункт «г» пункта 11 Правил № 491; пункты 24, 25 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	10.
	Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 23 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, п. 4.8.14 Правил № 170
	
	
	
	

	11.
	Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; пункт 23 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	12.
	Проводятся ли работы по оказанию услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; пункт 23 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	13.
	Проводятся ли проверки технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами? При выявлении нарушений организуются ли работы (оказания услуг) по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 1 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	14.
	Проведены ли проверки технического состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	15.
	Принимаются ли меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	16.
	Принимаются ли меры, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	17.
	Обеспечена ли вентиляция помещений подвалов?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 2 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	18.
	Организованы ли работы выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации; обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «б», «з», «л» пункта 11 Правил № 491; пункт 20 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	19.
	Проводятся ли осмотры по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков? В случае выявления повреждений и нарушений составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 3 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	20.
	Проводятся ли осмотры по выявлению повреждений в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней? В случае выявления повреждений и нарушений составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 3 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	21.
	Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами? В случае выявления повреждений и нарушений составляется ли план восстановительных работ, организации проведения восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, пункт 3.5.5 Правил № 170
	
	
	
	

	22.
	Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений в конструкции и герметичности наружных водостоков? В случае выявления повреждений и нарушений организованы ли работы по проведению восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	23.
	Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов)? В случае выявления повреждений и нарушений организованы ли работы проведения восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 9 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	24.
	Осуществляется ли контроль состояния и организация восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 9 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	25.
	Осуществляется ли контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы)?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 9 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	26.
	Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий)? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	27.
	Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	28.
	Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	29.
	Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 4 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	30.
	Осуществляется ли контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	31.
	Проводятся ли осмотры по выявлению разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	32.
	Проводятся ли осмотры по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	33.
	Осуществляется ли контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 5 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	34.
	Производится ли проверка кровли на отсутствие протечек? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416, пункт 4.6.1.1. Правил № 170, Приложение № 2 Правил № 170
	
	
	
	

	35.
	Проводятся ли проверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	36.
	Проводятся ли проверки антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши? При выявлении нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	37.
	Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 7, 9 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	38.
	Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	39.
	Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках? При выявлении нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	40.
	Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	41.
	Проводится ли проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	42.
	Проводится ли проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	43.
	Осуществляется ли контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2,2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	44.
	Проводится ли осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	45.
	Проводится ли проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами? При выявлении нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	46.
	Проводится ли проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей? При выявлении нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	47.
	Проводится ли проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, осуществляется ли незамедлительное их устранение?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	48.
	Проводится ли проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи (в зимний период)? При выявлении нарушений организовано ли проведение работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 7 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	49.
	Проводятся ли осмотры по выявлению неисправности элементов железобетонных кровель? При выявлении нарушений организовано ли проведение работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	50.
	Осуществляется ли контроль по ограничению доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю? При выявлении нарушений организовано ли проведение работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «б» пункта 10 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	51.
	Проводятся ли осмотры по выявлению разрушений оголовков, зонтов вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290;
	
	
	
	

	 
	При выявлении нарушений организовано ли проведение работ?
	подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	52.
	Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	53.
	Проводится ли проверка состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	54.
	Проводятся ли осмотры по выявлению наличия выбоин и сколов в ступенях? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	55.
	Проводятся ли осмотры по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 8 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	56.
	Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перегородок, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 10 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	57.
	Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений тепло-, звукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 10 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	58.
	Проводится ли проверка состояния внутренней отделки? При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию осуществляется ли их устранение?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 11 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	59.
	Проводится ли проверка состояния основания и поверхностного слоя полов? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 12 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	60.
	Проводится ли проверка состояния работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов)? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 12, 12.1 Правил № 410; пункт 12 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	61.
	Проводится ли проверка состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? При выявлении нарушений в отопительный период осуществляется ли незамедлительный ремонт? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «з», «и» пункта 11 Правил № 491; пункт 13 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	62.
	Проводится ли проверка состояния исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	63.
	Ведется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 18, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	64.
	Осуществляется ли проведение гидравлических и тепловых испытаний оборудования индивидуальных тепловых пунктов, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 18, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	65.
	Осуществляется ли проведение работ по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	66.
	Осуществляется ли проведение работ по проверке исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	67.
	Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	68.
	Осуществляется ли проведение работ по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 18, 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	69.
	Осуществляется ли восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления?
	части 1, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з», «и» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	70.
	Осуществляется ли заполнение системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з», «и» пункта 11 Правил № 491; пункт 19 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	71.
	Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	72.
	Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	73.
	Осуществляется ли проведение проверок работоспособности и обслуживание устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «в», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 17 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	74.
	Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 17, 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	75.
	Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации?
	подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	76.
	Осуществляется ли контроль за состоянием и заменой неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)?
	подпункты «а», «з», «и» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	77.
	Осуществляются ли работы по чистке и промывке водонапорных баков?
	подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	78.
	Осуществляется ли контроль за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации?
	подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 18 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	79.
	Осуществляется ли проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения?
	подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 20 Минимального перечня услуг и работ № 290
	
	
	
	

	80.
	Обеспечено ли закрытие шкафов с электрощитками, электромонтажными нишами?
	подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	81.
	Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	82.
	Осуществляется ли контроль за состоянием, выявлением и устранением причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки?
	подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	83.
	Осуществляется ли проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	84.
	Осуществляются ли устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений? При выявлении повреждений и нарушений разрабатывается ли план восстановительных работ?
	подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	85.
	Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы?
	подпункты «а», «з», «е» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	86.
	Осуществляются ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления (при наличии)?
	подпункты «а», «з», «е» пункта 11 Правил № 491; пункт 15 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	87.
	Осуществляются ли проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования?
	подпункты «а», «з», «е» пункта 11 Правил № 491; пункт 20 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	88.
	Организованы ли система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта?
	части 1-1.2.; 2.1.-2.3. статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а»,  «з» пункта 11  № 491; пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил  № 416; пункты 2.7.5; 5.10.2 Правил № 170

	
	
	
	

	89.
	Обеспечено ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)? 
	части 1-1.2.; 2.1.-2.3. статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а»,  «з» пункта 11  № 491; пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил  № 416; пункты 5.10.1; 5.10.2 Правил № 170

	
	
	
	

	90.
	Обеспечено ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)?
	части 1-1.2.; 2.1.-2.3. статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а»,  «з» пункта 11  № 491; пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил  № 416; пункты 5.10.1; 5.10.2 Правил № 170

	
	
	
	

	91.
	Обеспечено ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования?
	части 1-1.2.; 2.1.-2.3. статьи 161 ЖК РФ; подпункты «а»,  «з» пункта 11  № 491; пункт 22 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил  № 416; пункты 5.10.1; 5.10.2 Правил № 170

	
	
	
	

	92.
	Осуществляется ли проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровод? При выявлении засоров осуществляется ли незамедлительное их устранение? В остальных случаях разрабатывается ли план восстановительных работ?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 14, 26(1) Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	93.
	Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию: чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования?
	подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 14, 26(1) Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416 подпункт «в» пункта 148(22) Правил № 354
	
	
	
	

	94.
	Обслуживается и осуществляется ли очистка мусороприемных камер?
	подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункты 14, 26(1) Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416; подпункт «в» пункта 148(22) Правил № 354
	
	
	
	

	95.
	Осуществляется ли очистка от сажи дымоходов и труб печей?
	подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 16 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	96.
	Устраняются ли завалы в дымовых каналах?
	подпункты «а», «з» пункта 11 Правил № 491; пункт 16 Минимального перечня услуг и работ № 290; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	97.
	Обеспечен ли беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от: отмостков, спусков в подвал, оконных приямков?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	98.
	Обеспечена ли надлежащая гидроизоляция фундаментов стен подвала и цоколя лестничных клеток подвальных помещений чердачных помещений машинных отделений лифтов?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	99.
	Осуществляется ли подготовка плана-графика подготовки жилфонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период и соблюдены ли сроки подготовки, установленные графиком?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	100.
	Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов холодного водоснабжения?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	101.
	Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов горячего водоснабжения?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункты «з», «и» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	102.
	Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб канализации, внутреннего водостока?
	части 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 статьи 161 ЖК РФ; подпункт «з» пункта 11 Правил № 491; подпункт «д» пункта 4 Правил № 416
	
	
	
	

	103.
	Имеются ли в наличии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (за текущий и предыдущий годы)?
	пункты 2.1.4, 2.6.10 Правил № 170
	
	
	
	


Подписи лиц, проводивших проверку:
	
	
	
	
	
	

	
	(должность лица, проводившего проверку)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	
	
	
	
	
	

	
	(должность лица, проводившего проверку)
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)



(В случае проведения контрольного (надзорного) мероприятия несколькими инспекторами в составе группы инспекторов проверочный лист заверяется подписями инспекторов, участвующих в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, а также руководителем группы инспекторов)

